## OFERTA ECONOMICA
“OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE ATENCIÓN A FISCALIA – PAF, DE LOS MUNICIPIOS DE ANGELOPOLIS, HELICONIA, LIBORINA Y URAMITA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO N°4600012600 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEPARTAMENTAL"
OBRA (A) - ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE ATENCION PARA LA FISCALIA - PAF - MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Instalación de cerramiento provisional en tela verde con una altura de 2,10 m. y estructura en taco de madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | m | 10 |  | 0
1.2 | Señalizacion. Suministro e instalacion de señales informativas y de precaucion de ejecucion de obras. | un | 4 |  | 0
2 | DEMOLICIONES Y LLENOS |  |  |  | 0
2.1 | Demolición manual de muro en bloque, vigas y columnas de concreto con espesor de 0.20 a 0.4m, incluye botada de material | m3 | 5.5 |  | 0
2.2 | Demolición manual de escaleras y corredores de espesor variable, incluye botada de material | m3 | 0.5 |  | 0
2.3 | Lleno con material seleccionado tipo subbase, compactado mecanicamente hasta obtener una densidad del 95% de la maxima obtenida del ensayo de proctor modificado | m3 | 3 |  | 0
2.4 | Retiro de pasamanos existente Incluye, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que se indique. | m | 7.1 |  | 0
3 | ACERO Y MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
3.1 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | kg | 12 |  | 0
3.2 | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | m2 | 17.2 |  | 0
3.3 | Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO DE 15x20x40 cm. ESPESOR DE 15 cm. resistencia 10 MPa. Incluye el suministro y transporte del bloque, mortero de pega 1:5 espesor max=0.01 m, trabas, remates de enrases, incluye lleno de dovela cada 40 cm. | m2 | 3.5 |  | 0
3.4 | Anclaje en elementos de concreto con perforación diámetro hasta 5/8". Incluye perforación, resina epóxica y todo lo necesario para su correcta ejecución | cm | 480 |  | 0
3.5 | Suministro, transporte e instalacion pasamanos en tuberia de agua de acero galvanizada sin rosca calibre 16 en 2" esqueleto principal sera con parales verticales cada 2 m, se utilizaran dos opciones de anclaje embebidos en concreto minimo 35 cm y/o sobre platinas de 4"x6"x1/4" de espesor y 4 pernos expansivos, se utilizaran parales intermedios de 3/4" calibre 14 espaciadas cada 25 cm distribuidas sobre el marco principal; incluye suministro, soldadura en todas las uniones mic 0.3, pintura base y pintura de acabado a dos manos(altura 1.0 m libre), el color sera definido por la supervisión. | m | 10 |  | 0
4 | CONCRETOS |  |  |  | 0
4.1 | Construcción de PISO O PLACA en concreto de 21 Mpa rampa y accesos, espesor de 0,1 m. sobre el terreno y/o entresuelo. Incluye Impermeabilización integral con Plastocrete DM o equivalente, suministro y transporte de los materiales, formaleta en Súper T de 19mm, Vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.1 x 1.1 m), nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye entresuelo ni acero de refuerzo, incluye acabado con recuadro liso con llana y escobillado en el interior. | m2 | 17.2 |  | 0
4.2 | REVOQUE LISO EN MUROS Y CIELOS, 1:3 e.<=2 cm. Incluye filetes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 9 |  | 0
5 | PINTURA |  |  |  | 0
5.1 | Aplicación de PINTURA PARA EXTERIORES de primera calidad sobre MUROS revocados y/o estucados parcial, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, color a definir según aprobación de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | m2 | 9 |  | 0
COSTOS DIRECTOS OBRA (A) - ANGELOPOLIS |  |  |  |  | 0
OBRA (B) - ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE ATENCION PARA LA FISCALIA - PAF - MUNICIPIO DE HELICONIA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | DEMOLICIONES Y LLENOS |  |  |  | 0
1.1 | DEMOLICIÓN MANUAL O MECÁNICA DE PISOS O MUROS con espesor máximo de 20 cm, esta actividad incluye retiro, cargue, botada y todos lo elementos necesarios para su correcta ejecución. | m2 | 13 |  | 0
1.2 | RETIRO DE VENTANAS Y MARCOS (cualquier medida y tipo de ventana), esta actividad incluye retiro, cargue, reinstalación y todos lo elementos necesarios para su correcta ejecución. | und | 1 |  | 0
1.3 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS. Incluye retiro de sanitarios, lavamanos y/u orinales. Incluye acarreo interno a lugar indicado, cargue, botada y todos los demás elementos para su correcta ejecución. | gbl | 1 |  | 0
1.4 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. | m3 | 1.6 |  | 0
2 | ACERO Y MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
2.1 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | kg | 10 |  | 0
2.2 | MURO EN ADOBE 15x20x40cm. Incluye Suministro y construcción muro e= 15cms. en adobe (tolete)15*20*40cms, ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreos internos y externos del material. | m2 | 8 |  | 0
3 | CONCRETOS |  |  |  | 0
3.1 | Fabricación e instalación de Concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, curado y protección, incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño. | m3 | 0.4 |  | 0
3.2 | VIGA CINTA de remate/confinamiento para mampostería, h.>10,0<=12,5 cm a.>10,0<=15 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador de concreto, impermeabilizante, No incluye acero de refuerzo. | m | 5 |  | 0
3.3 | REVOQUE LISO EN MUROS Y CIELOS, 1:3 e.<=2 cm. Incluye filetes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 20 |  | 0
4 | ESTUCO Y PINTURAS |  |  |  | 0
4.1 | Aplicación de ESTUCO SOBRE MUROS INTERIORES. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento | m2 | 12 |  | 0
4.2 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre MUROS revocados y/o estucados parcial, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, color a definir según aprobación de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución (Interiores) | m2 | 125 |  | 0
4.3 | Aplicación de PINTURA PARA EXTERIORES de primera calidad sobre MUROS revocados y/o estucados parcial, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, color a definir según aprobación de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. (Se aplicará en fachada principal). | m2 | 30 |  | 0
4.4 | Aplicación de PINTURA PARA rejas o puertas existentes, de primera calidad , tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, color a definir según aprobación de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 4 |  | 0
5 | ACABADOS Y VARIOS |  |  |  | 0
5.1 | Suministro, transporte e instalación piso en cerámica. Esta actividad Incluye, pega, cortes a máquina y todos los elementos necesarios para garantizar su correcta ejecución. Referencia de la cerámica a definir por la supervisión. | m2 | 40 |  | 0
5.2 | GUARDA ESCOBA. Construcción de guarda escobas en altura máxima de 10 cm, baldosa cerámica. Incluye dilatación, remates, brillada y todo lo necesario para su correcta instalación. Referencia de la cerámica a definir por la supervisión. | m | 40 |  | 0
5.3 | Sumnistro e instalación de ENCHAPE CERÁMICO PISO PARED 25* 25 cm. o su equivalente, color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 13 |  | 0
5.4 | SANITARIO TAZA ADRIATICA con entrada Posterior o Superior tipo institucional corona o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. Incluye grifería y válvula push, no incluye puntos hidrosanitarios. | und | 1 |  | 0
5.5 | LAVAMANOS. Suministro, transporte y colocación de lavamanos color blanco línea Institucional. Incluye grifería, abasto y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, | und | 1 |  | 0
5.6 | PUERTA EN LÁMINA doble hoja (1.0 a 1.1m x2.10m) . Suministro, transporte e instalación de puertas en lámina calibre 18, marco en lámina calibre 20, pintura anticorrosiva (2 manos), pintura esmalte (3 manos), agarradera, bisagras, cerradura, y todos los elementos necesarios para un correcto funcionamiento. | und | 1 |  | 0
5.7 | PUERTA (0.80*2.05M) EN LÁMINA. Suministro, transporte e instalación de puertas en lámina calibre 18, marco en lámina calibre 20, incluye luceta superior, pintura anticorrosiva (2 manos), pintura esmalte (3 manos), agarradera, bisagras, cerradura , y todos los elementos necesarios para un correcto funcionamiento. | und | 1 |  | 0
6 | RED ELECTRICA |  |  |  | 0
6.1 | Suministro, transporte e instalación a 2.3 m de altura de luminaria LED tipo panel de 60x60 cm y/o 120x30 cm, 45 Watt, 4000°K, 100-277 Volt, F.P>0.90, CRI>80%, descolgar, 50.000 horas de uso, garantía de 5 años, con driver THD < 10%. CERTIFICADA POR EL IMPORTADOR. Incluye un (1) metro de cable encauchetado 3X16 AWG , clavija conectores de empalme, accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Tanto materiales como instalación debe cumplir norma técnicas Retilap y Retie. | und | 6 |  | 0
6.2 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT Ø3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, conduletas, entradas a cajas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye además pintura color naranja de franja mínima 10 cm, para su marcación. | ml | 45 |  | 0
6.3 | Suministro, transporte e instalación de Salida eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 20A, 125V en caja metálica. Incluye: caja metálica 12x12x5cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte, marcación en fondo blanco y letra negra con el nombre del circuito, anillos de marcación y todos los accesorios para su correcta instalación, fijación y funcionamiento. Con certificación Retie. | und | 6 |  | 0
6.4 | Suministro, transporte e instalación para salida eléctrica para INTERRUPTOR monopolar sencillo S1, 10-15 A, 120 V, color blanco en caja metálica. Incluye Caja 12x12x5 cm, aparato con tapa, Curvas conduit EMT, adaptadores terminal conduit EMT, conectores de empalme, marcacion anillo, marcación fondo blanco y letra negra con nombre del circuito, y demás elementos necesarios para su fijación, correcta instalación y funcionamiento. Con certificación Retie. | und | 2 |  | 0
6.5 | Suministro y montaje de circuito ramal desde tablero de distribución. Incluye: marcación y señalización según RETIE, pruebas y chequeos, cumplirá con lo establecido en el Artículo 17, numeral 1 del RETIE. Amarras plásticas, marcación y demás requeridos para su correcta instalación. Alimentador en cable de cobre 3Nº12 AWG SINTOX 80°C 750 V PE HF FR LS CT. Fase:amarillo, azul, rojo, negro. Neutro: Blanco. Y referencia Tierra: Verde | ml | 50 |  | 0
6.6 | Suministro, transporte e instalación de Salida eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra GFCI, color blanco, 20A, 125V en caja metálica. Incluye: caja metálica 12x12x5cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte, marcación en fondo blanco y letra negra con el nombre del circuito, anillos de marcación y todos los accesorios para su correcta instalación, fijación y funcionamiento. Con certificación Retie. | und | 1 |  | 0
COSTOS DIRECTOS OBRA (B) - HELICONIA |  |  |  |  | 0
OBRA (C) - ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE ATENCION PARA LA FISCALIA - PAF - MUNICIPIO DE LIBORINA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | DEMOLICIONES Y LLENOS |  |  |  | 0
1.1 | Demolición manual de muro en adobe, espesor de 0.15 a 0,2 m, incluye botada de material | m2 | 16 |  | 0
1.2 | Demolición manual de escaleras y jardinera de espesor variable, incluye botada de material | m3 | 3 |  | 0
2 | ACERO Y MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
2.1 | MURO EN ADOBE 12x20x40cm. Incluye Suministro y construcción muro e= 12cms. en adobe (tolete) 12*20*40cms, ranurado de ambas caras, incluye mortero 1:3 para pega, cortes y acarreos internos y externos del material. | m2 | 24 |  | 0
2.2 | Dovela en concreto de 21 Mpa con dimensiones de 0.2 x0.2m, incluye formaleta, desmoldate y todo lo necesario para su correcta ejecucion, no incluye acero de refuerzo. | m3 | 0.21 |  | 0
2.3 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | kg | 70 |  | 0
3 | CONCRETOS |  |  |  | 0
3.1 | Construcción de PISO O PLACA en concreto de 21 Mpa rampa y accesos, espesor de 0,1 m. sobre el terreno y/o entresuelo. Incluye Impermeabilización integral con Plastocrete DM o equivalente, suministro y transporte de los materiales, formaleta en Súper T de 19mm, Vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.0 x 1.0 m), nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye entresuelo ni acero de refuerzo, incluye acabado con recuadro liso con llana y escobillado en el interior. | m2 | 3 |  | 0
4 | PINTURA |  |  |  | 0
4.1 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre MUROS revocados y/o estucados parcial, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, color a definir según aprobación de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución (Interiores) | m2 | 70 |  | 0
4.2 | Aplicación de PINTURA PARA EXTERIORES de primera calidad sobre MUROS revocados y/o estucados parcial, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, color a definir según aprobación de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | m2 | 14 |  | 0
5 | ACABADOS Y VARIOS |  |  |  | 0
5.1 | PUERTA EN LÁMINA (0.9 a 1.0m x2.10m) . Suministro, transporte e instalación de puertas en lámina calibre 18, marco en lámina calibre 20, pintura anticorrosiva (2 manos), pintura esmalte (3 manos), agarradera, bisagras, cerradura, y todos los elementos necesarios para un correcto funcionamiento. | un | 1 |  | 0
5.2 | Desmonte y traslado de ventana en madera, incluye retiro, pintura y reparación de ser necesaria, vidrio, color a definir por la supervision, y todo lo necesaria para su correcta ejecucion. | un | 1 |  | 0
5,3 | REVOQUE LISO EN MUROS Y CIELOS, 1:3 e.<=2 cm. Incluye filetes y todo lo necesario para su correcta ejecución (2 caras) | m2 | 48 |  | 0
5,4 | Suministro e instalación de piso en granito pulido, incluye mortero de nivelación 1:4/pegante baldosa y demas elementos para su correcta ejecucion. | m3 | 3 |  | 0
5,5 | Suministro e instalacion de guardaescobas en granito, misma referencia de piso y/o similar, incluye pega y todo lo necesario para su correcta ejecucion | m | 15 |  | 0
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
6,1 | Suministro, transporte e instalación a 2.3 m de altura de luminaria LED tipo panel de 60x60 cm y/o 120x30 cm, 45 Watt, 4000°K, 100-277 Volt, F.P>0.90, CRI>80%, descolgar, 50.000 horas de uso, garantía de 5 años, con driver THD < 10%. CERTIFICADA POR EL IMPORTADOR. Incluye un (1) metro de cable encauchetado 3X16 AWG , clavija conectores de empalme, accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Tanto materiales como instalación debe cumplir norma técnicas Retilap y Retie. | un | 6 |  | 0
6,2 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT Ø3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, conduletas, entradas a cajas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye además pintura color naranja de franja mínima 10 cm, para su marcación. | m | 40 |  | 0
6,3 | Suministro, transporte e instalación de Salida eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 20A, 125V en caja metálica. Incluye: caja metálica 12x12x5cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte, marcación en fondo blanco y letra negra con el nombre del circuito, anillos de marcación y todos los accesorios para su correcta instalación, fijación y funcionamiento. Con certificación Retie. | un | 3 |  | 0
6,4 | Suministro, transporte e instalación para salida eléctrica para INTERRUPTOR monopolar sencillo S1, 10-15 A, 120 V, color blanco en caja metálica. Incluye Caja 12x12x5 cm, aparato con tapa, Curvas conduit EMT, adaptadores terminal conduit EMT, conectores de empalme, marcacion anillo, marcación fondo blanco y letra negra con nombre del circuito, y demás elementos necesarios para su fijación, correcta instalación y funcionamiento. Con certificación Retie. | und | 2 |  | 0
6,5 | Suministro y montaje de circuito ramal desde tablero de distribución. Incluye: marcación y señalización según RETIE, pruebas y chequeos, cumplirá con lo establecido en el Artículo 17, numeral 1 del RETIE. Amarras plásticas, marcación y demás requeridos para su correcta instalación. Alimentador en cable de cobre 3Nº12 AWG SINTOX 80°C 750 V PE HF FR LS CT. Fase:amarillo, azul, rojo, negro. Neutro: Blanco. Y referencia Tierra: Verde | m | 45 |  | 0
6,6 | Suministro, transporte e instalación de Salida eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra GFCI, color blanco, 20A, 125V en caja metálica. Incluye: caja metálica 12x12x5cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte, marcación en fondo blanco y letra negra con el nombre del circuito, anillos de marcación y todos los accesorios para su correcta instalación, fijación y funcionamiento. Con certificación Retie. | un | 1 |  | 0
COSTOS DIRECTOS OBRA (C) - LIBORINA |  |  |  |  | 0
OBRA (D) - ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE ATENCION PARA LA FISCALIA - PAF - MUNICIPIO DE URAMITA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | DEMOLICIONES Y LLENOS |  |  |  | 0
1.1 | Demolicion manual de piso y/o zocalo tipo ceramica, esta actividad incluye retiro, cargue, botada y todos lo elementos necesarios para su correcta ejecución. | m2 | 65 |  | 0
1.2 | Demolicion de placa en concreto de 0.2 m de espesor, incluye cargue y botada de material sobrante | m2 | 2 |  | 0
2 | ACERO Y MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
2.1 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | kg | 57 |  | 0
2.2 | Muro en Bloque 15x20x40cm. Incluye Suministro y construcción muro e= 15cms, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreos internos y externos del material. | m2 | 0.5 |  | 0
3 | CONCRETOS |  |  |  | 0
3.1 | Suministro, transporte e instalación de Concreto de 21 Mpa. Incluye, mano de obra, vibrado, curado, escobillado y remarco con llana (si aplica), incluye acarreo interno. No incluye acero de refuerzo. | m3 | 0.8 |  | 0
4 | ESTUCO, PINTURAS Y CIELOS. |  |  |  | 0
4.1 | Aplicación de ESTUCO SOBRE MUROS INTERIORES. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento | m2 | 6 |  | 0
4.2 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA SOBRE CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre CIELOS revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, color a definir según aprobación de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución (Interiores) | m2 | 70 |  | 0
4.3 | Suministro, transporte y colocación de Cielo Falso en drywall. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos, perfilería de aluminio para soporte, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye desmote de cielo existente, botada y todo lo necesa.io para su correcta ejecución. | m2 | 10 |  | 0
5 | ACABADOS Y VARIOS |  |  |  | 0
5.1 | Suministro, transporte e instalacion de reja metalica en cuadriculas con varilla cuadrada de 1/2", separadas cada 20 cm en ambas direcciones, incluye anclaje a manposteria existente que garantice rigidez y estabilidad | m2 | 14 |  | 0
5.2 | Chapa entrada pomo madera y/o de palanca en acero inoxidable (según aplique), incluye retiro de chapa existente y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | und | 3 |  | 0
5.3 | Mantenimiento de fachada y muros internos en ladrillo a la vista, lavada e hidrofugada | m2 | 234 |  | 0
5.4 | Suministro, transporte e instalación piso en cerámica. Esta actividad Incluye, pega, cortes a máquina y todos los elementos necesarios para garantizar su correcta ejecución. Referencia de la cerámica a definir por la supervisión. | m2 | 61 |  | 0
5.5 | GUARDA ESCOBA. Construcción de guarda escobas en altura máxima de 10 cm, baldosa cerámica. Incluye dilatación, remates, brillada y todo lo necesario para su correcta instalación. Referencia de la cerámica a definir por la supervisión. | m | 59 |  | 0
5.6 | Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.70 m., inluye:embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoria , y todos los elementos para su correcta fijaciòn. | m | 12 |  | 0
5.7 | Suministro y colocación de cinta asfáltica (ruana), de 30cm de desarrollo, espesor 1,5 mm. Incluye todos los elementos para su correcta fijación. | m | 12 |  | 0
5.8 | Suministro, transporte e instalacion accesorios sanitarios, incluye tapaflux, manija, acople y todo lo necesario para su correcta ejecución. | gl | 1 |  | 0
5.9 | Suministro, transporte e instalacion pasamanos en tuberia de agua de acero galvanizada sin rosca calibre 16 en 2" esqueleto principal sera con parales verticales cada 2 m, se utilizaran dos opciones de anclaje embebidos en concreto minimo 35 cm y/o sobre platinas de 4"x6"x1/4" de espesor y 4 pernos expansivos, se utilizaran parales intermedios de 3/4" calibre 14 espaciadas cada 25 cm distribuidas sobre el marco principal; incluye suministro, soldadura en todas las uniones mic 0.3, pintura base y pintura de acabado a dos manos(altura 1.0 m libre), el color sera definido por la supervisión. | m | 6.5 |  | 0
6 | RED ELECTRICA |  |  |  | 0
6.1 | Suministro, transporte e instalación a 2.3 m de altura de luminaria LED tipo panel de 60x60 cm y/o 120x30 cm, 45 Watt, 4000°K, 100-277 Volt, F.P>0.90, CRI>80%, descolgar, 50.000 horas de uso, garantía de 5 años, con driver THD < 10%. CERTIFICADA POR EL IMPORTADOR. Incluye un (1) metro de cable encauchetado 3X16 AWG , clavija conectores de empalme, accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Tanto materiales como instalación debe cumplir norma técnicas Retilap y Retie. | und | 9 |  | 0
6.2 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT Ø3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, conduletas, entradas a cajas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye además pintura color naranja de franja mínima 10 cm, para su marcación. | ml | 25 |  | 0
6.3 | Suministro, transporte e instalación de Salida eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 20A, 125V en caja metálica. Incluye: caja metálica 12x12x5cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte, marcación en fondo blanco y letra negra con el nombre del circuito, anillos de marcación y todos los accesorios para su correcta instalación, fijación y funcionamiento. Con certificación Retie. | und | 2 |  | 0
6.4 | Suministro, transporte e instalación para salida eléctrica para INTERRUPTOR monopolar sencillo S1, 10-15 A, 120 V, color blanco en caja metálica. Incluye Caja 12x12x5 cm, aparato con tapa, Curvas conduit EMT, adaptadores terminal conduit EMT, conectores de empalme, marcacion anillo, marcación fondo blanco y letra negra con nombre del circuito, y demás elementos necesarios para su fijación, correcta instalación y funcionamiento. Con certificación Retie. | und | 2 |  | 0
6.5 | Suministro y montaje de circuito ramal desde tablero de distribución. Incluye: marcación y señalización según RETIE, pruebas y chequeos, cumplirá con lo establecido en el Artículo 17, numeral 1 del RETIE. Amarras plásticas, marcación y demás requeridos para su correcta instalación. Alimentador en cable de cobre 3Nº12 AWG SINTOX 80°C 750 V PE HF FR LS CT. Fase:amarillo, azul, rojo, negro. Neutro: Blanco. Y referencia Tierra: Verde | ml | 10 |  | 0
7 | RED DE DATOS Y APARATOS |  |  |  | 0
7.1 | Suiche 12 canales, incluye trasnporte e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1 |  | 0
7.2 | Cable pass cord de de 3 pies categoria 6a, incluye trasnporte e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 4 |  | 0
7.3 | Cable UTP 6a incluye jack RJ 45 cat 6a, incluye trasnporte e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ml | 12 |  | 0
7.4 | Canaleta plastica de 20x12x2000 mm, incluye trasnporte e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ml | 10 |  | 0
7.5 | Faceplate para red de dato, incluye trasnporte e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1 |  | 0
7.6 | Caja plastica faceplate, incluye trasnporte e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1 |  | 0
7.7 | Certificación de puntos red de datos. | gl | 1 |  | 0
7.8 | Suministro transporte e instalación Aire acondicionado 24000 BTU,incluye trasnporte e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1 |  | 0
|  |  | COSTOS DIRECTOS OBRA (D) - URAMITA |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA (A), (B), (C) & (D) |  | 0
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 25% | 0
|  |  | UTILIDAD | 5% | 0
|  |  | TOTAL AU | 30% | 0
|  |  | COSTO TOTAL OBRA (A), (B), (C) & (D) |  | 0